## Radovi u ložama
Redni |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Opis stavke | mjere | Količina | cijena (€) | cijena (€)
NAPOMENA: Sve radove izvoditi pažljivo i štiteći sve vrijedne kulturno-povijesne elemente građevine, u suradnji i prema uputama predstavnika nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture, te istima prije početka radova obavezno prezentirati tehnologiju, materijale, kvalifikacije za pojedine radove, boje, tonove i izraditi probne uzorke
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u troškovniku i/ili projektnoj dokumentaciji, ili normama jednakovrijednim onim navedenim u troškovničkoj stavci. Ako nije navedena niti jedna norma obavezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM…) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja od Naručitelja odnosno njegovog predstavnika. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacionalnim, europskim i međunarodnim normama, a sukladnost istih će se utvrđivati tijekom izvršenja ugovora uz prethodnu suglasnost projektanta. Svi materijali, proizvodi, poluproizvodi i oprema odnosno svi građevinski proizvodi prije ugradnje trebaju biti odobreni od strane Naručitelja odnosno njegovog predstavnika.
Konzervatorsko restauratorski radovi u ložama gledatelja-obuhvaćeno 10 loža na 1. katu
OPIS RADOVA
Pripremne radnje uključuju postavljanje zaštitnih folija u prostoru djelovanja. Prva faza radova označava čišćenje unutar loža gdje se preslici uklanjaju sa bočnih stranica i ulaznog zida lože. Postupak se izvodi uglavnom mehanički skalpelima i kemijski na mjestima koja su čvrsto fiksirana preslicima. Uklanjanje akrilnog gleta oko ulaznih vrata se izvodi u potpunosti mehanički. Druga faza uključuje postupak podljepljivanja pukotina i oštećenja koja se provode prvo nadrvenoj oplati koja na mjestimično ima pukotine koje su prekrivene ( gletom) preko oslikanog platna. Prvo se fiksiraju pukotine na drvu ljepilom za drvo, a zatim se rekonstruira oštećeno platno. Nakon umetanja platna na oštećena mjesta platno se impregnira postupkom (tutkalo/kreda). Tako pripremljene podloge se uglačaju i retuširaju adekvatnim bojama usklađenim sa izvornim slojem. Nakon provedene rekonstrukcije slikanog sloja postavlja se zaštita na sve podloge. Na oslikana platna se postavlja lak Damar dok se na drveni sloj ulaznih vrata postavlja zaštitni vosak.
RADOVI I TROŠKOVI JEDNE LOŽE
| Zaštitni radovi ( postavljanje zaštitne folije) | m2 | 10 |  | 0
| Čišćenje preslika | m2 | 11 |  | 0
| Uklanjanje akrilnog gleta | m2 | 2 |  | 0
| Podljepljivanje oslabljenih dijelova drva i platna | m2 | 1.2 |  | 0
| Rekonstrukcija oštećenja na drvu | m2 | 1.5 |  | 0
| Rekonstrukcija oštećenja na platnu | m2 | 1 |  | 0
| Rekonstrukcija slikanog sloja (retuš + pozlata) | m2 | 11 |  | 0
| Postavljanje zaštitnog sloja laka i voska | m2 | 12 |  | 0
| Izrada foto i grafičke dokumentacije | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO JEDNA LOŽA |  |  |  | 0
KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI U LOŽAMA
| SVEUKUPNO | kom | 3 |  | 0